附件7：2014年河南省建设工程中州杯奖（省优装饰工程）公共建筑设计类工程复查实施细则

资料审查内容（本表由申报单位按原样打印，由评审专家填写）

| 内 容 | 标准分 | 得分 | 审 查 记 录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程施工合同书 | 10.0分 |  |  |
| 工程规模及造价 | 10.0分 |  |  |
| 工程竣工时间 | 10.0分 |  |  |
| 竣工验收报告 | 10.0分 |  |  |
| 消防验收报告 | 10.0分 |  |  |
| 室内空气环境检测报告 | 10.0分 |  |  |
| 申报表填写 | 25.0分 |  |  |
| 照片及数据光盘 | 15.0分 |  |  |
| 总 分 | 100.0分 |  |  |
| 资料审查结论 | 1、合格； 2、基本合格； 3、不合格。 |  |  |
| 审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |

2014年河南省建设工程中州杯奖（省优装饰工程）公共建筑设计类工程复查实施细则

申报单位：                                                           工程名称：

| 序号 | 复查项目 | 扣分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照、设计资质、主要设计人员技术职称证书； 设计合同、用户意见（ ）； | 企业营业执照（ ）、设计资质（ ）、设计合同（ ）、竣工验收资料（ ）、消防验收证明（ ）、工程验收合格备案证书（ ）、工程结算报告（ ）；用户意见（ ） | 必要文件有一项不合格或不符者合要求，取消评审资格 |  |  | 查：企业资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件 |
| 2 | 1．竣工图设计说明： 2．竣工图纸： 内容包括： 1）工程所有的平面、立面、剖面图，主要节点图、构件图等； 2）图纸应完整、清晰，审批手续齐全并盖有竣工图章； | 1. 竣工图设计说明 每出现一出差错或不符合规范要求扣0.5～1分；（ ） 2．竣工图中每出现一处差错或不符合规范要求扣1～2分；（ ） 3．图纸未经审批没盖竣工图章扣3～5分；（ ） 4．部分平面、立面、剖面图，主要节点图不全或有错误,每一项扣2～5分；（ ） 5．节点设计不符合标准、规范要求每发现1处扣5分；（ ） 6．竣工图与工程现场不符,每发现一处扣3～5分；（ ） | 缺工程主要竣工图纸或竣工图存在严重质量问题 | 35 |  | 查：竣工图纸的设计说明和竣工图纸 |
| 3 | 总体印象 |  |  | 10 |  | 查： - 竣工图纸 2、 工程现场 |
| 4 | 功能布局 |  |  | 25 |  | 查： - 竣工图纸 2、 工程现场 |
| 5 | 色彩效果及灯光效果 |  |  | 10 |  | 查： 1、竣工图纸 2、工程现场 |
| 6 | 采取有效的建筑节能措施 | 建筑节能措施并提供证据 （根据工程情况可打5～20分） |  | 20 |  | 查： 1、竣工图纸 - 工程使用材料 3、工程现场 |
| 7 | 工程采用新材料、新工艺、获得专利、设计单位参加过国家建筑标准编制等科研工作等 | 附加分： 采用新材料（ ）、新工艺（ ）、获得专利（ ），设计单位科研项目（ ） 并提供证据，最多增加20分 |  | 20 |  | 查： 1．竣工图纸； 2．工程现场； 3．申报单位提供证据 |
| 8 | 总分合计 |  |  | 100+20 |  |  |
| 9 | 复查组检查综述： 1．本工程复查实得分为：（ ）分； 2．工程有无存在否决项：（有 或 无），若存在否决项时，否决项是。 |  |  |  |  |  |

注：（1）表内所列项目查验主要执行以下规范和标准：；

1．《民用建筑设计通则》GB 50352-2005（简称：《通则》）

2．《建筑设计防火规范》GB 50016-2006（简称：《防规》）

3．《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) （简称：《高规》）

4．《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98(2001年版) （简称：《人防防规》）

5．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97（简称：《汽车库防规》）

6．《住宅设计规范》GB 50096-99(2003年版)

7．《中小学校建筑设计规范》GBJ 99-86（简称：《中小学设计规范》）

8．《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-87（简称：《托幼建筑设计规范》）

9．《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-99

10．《剧场建筑设计规范》JGJ 57 -2000

11．《办公建筑设计规范》JGJ 67-89

12．《综合医院建筑设计规范》JGJ 49-88

13．《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-90

14．《商店建筑设计规范》JGJ 48-88

15．《汽车库建筑设计规范》JGJ l00-98

16．《饮食建筑设计规范》JGJ 64-89

17．《锅炉房设计规范》GB 50041-92

18．《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005

19．《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93

20．《人民防空地下室设计规范》GB 50038-20059（简称：《人防设计规范》）

21．《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》DBJ 01-614-2002（简称：《锅炉房防规》）

22．《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]1 2116号

23．《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ 01-79-2004

24．《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划•建筑)(电气) （简称：《技术措施》）

25．《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001

26．《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）JGJ26-95

27．《城市规划基本术语标准》GB/T50280-1998

28．《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

29．《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001（简称：《无障设计》）

30．《城市居住区规划设计规范》GB50180-2005

31．《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

32．《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

33．《体育建筑设计规范》JGJ31-2003

34．《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

35．《民用建筑电气设计规范》JGJ16-92

36．《电影院建筑设计规范》JGJ58-88

37．《屋面工程技术规范》GB50345-2004

38．《住宅建筑规范》50368-2005（简称：《住宅规范》）

39．《砌体结构设计规范》GB50003-2001

40．《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

41．《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（简称：《抗震规范》）

42．《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

43．《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

（2）此表不得涂改，涂改无效；

（3）每项扣分达到本项标准分为止；

（4）检查标识：

a．每项扣分项目后面有一括弧（  ）标记，复查时若未发现问题打时（ ∨ ），

发现严重问题打（ × ），存在部分存在问题打（∨ × ），本工程无此项目打基础（ ○ ）；

b．在附加分条件栏中项目，若本工程有此项目打（ ∨ ），无此项目打（ ○ ），并做好书面记录；

工程复查专家组组长：                        组员：                       领队：

日期：    年    月    日

评审结果（本表由申报单位按原样打印，由评审专家填写）

| 评审专家人数 | 人 | 专家投票情况 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家评审结论 | 1、同意； 2、不同意。 |  |  |
| 评审意见： 经办人签名： 2013年 月 日 |  |  |  |
| 协会意见： 公章： 经办人签名： 2013年 月 日 |  |  |  |